03.11.2020											  602-ПА

Об установлении нормативов водоотведения по составу отводимых

сточных вод в систему канализации Асбестовского городского округа

Рассмотрев предложения АО «Водоканал», разработанные на основании расчёта, выполненного ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО», в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 02.07.2015 № 571-ПП «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов 
в Свердловской области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.06.2015 № 291-ПА 
«Об утверждении условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации на сооружения биологической очистки Асбестовского городского округа» (в редакции постановления администрации Асбестовского городского округа от 20.06.2018 № 285-ПА), руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить нормативы водоотведения по составу отводимых сточных вод в систему канализации Асбестовского городского округа (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации Асбестовского городского округа от 05.07.2018 № 320-ПА «Об установлении нормативов водоотведения по составу отводимых сточных вод в систему канализации Асбестовского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования. Действие данного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложения, разместить полный текст настоящего постановления с приложением в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
О.В. Кабанова.

Глава

Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова

Приложение

к постановлению администрации

Асбестовского городского округа

от 03.11.2020 № 602-ПА

Нормативы водоотведения по составу отводимых

сточных вод в систему канализации Асбестовского городского округа

| № п/п | Загрязняющее вещество | Норматив состава сточных вод загрязняющего вещества, мг/д3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 300* |
| 2. | БПК 5 | 300 (500<*>)* |
| 3. | ХПК | 500 (700<*>)* |
| 4. | Аммоний – ион | 25* |
| 5. | Фосфаты (по фосфору) | 12* |
| 6. | Нитрит-анион | - ** |
| 7. | Нитрат-анион | - ** |
| 8. | БПК 20 | 50,6662 |
| 9. | Сухой остаток | 760,6488 |
| 10. | Нефтепродукты | 1,2651 |
| 11. | СПАВ | 3,292 |
| 12. | Хлориды | 105,2193 |
| 13. | Сульфаты | 61,7027 |

* - в соответствии с пунктом 180 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Нормативы состава сточных вод при сбросе сточных вод через централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения поселений или городских округов либо централизованные комбинированные системы водоотведения поселений или городских округов (применительно 
к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения) в отношении технологически нормируемых веществ (взвешенные вещества, БПК5, ХПК, аммоний-ион, фосфор фосфатов), а также нормативы состава сточных вод при сбросе сточных вод через централизованные ливневые системы водоотведения поселений или городских округов либо централизованные комбинированные системы водоотведения поселений или городских округов (применительно к сбросу в ливневые системы водоотведения) в отношении технологически нормируемых веществ (ХПК, БПК5, взвешенные вещества, нефтепродукты, фосфор фосфатов) устанавливаются равными значениям нормативов состава сточных вод в отношении, технологически нормируемых веществ при сбросе сточных вод 
в централизованные системы водоотведения поселений или городских округов согласно приложению № 7

** - в соответствии с пунктом 181 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 
№ 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» при сбросе сточных вод через централизованные системы водоотведения поселений или городских округов нормативы состава сточных вод в отношении нитрат-аниона и нитрит-аниона не устанавливаются.